«УТВЕРЖДАЮ»

#### Председатель НП «Содружество жилищных

#### управляющих  организаций Люберецкого района»

Склярова Т. А.

________________

г. Люберцы                                                                                 20 декабря 2016 г.

#### План работ НП «Содружество жилищных управляющих

#### организаций Люберецкого района»

по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома

по адресу: г. Люберцы, улица 8 Марта, дом 28.

| №№ п/п | Наименование работ |  | # Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| I квартал 2017 г. |  |  |  |
| Январь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |  |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |  |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | Слесарь-сантехник |  |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |  |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |  |
| 6. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Гл. инженер |  |
| 7. | Очистка парапета кровли от снега и наледи. | Рабочий по дому |  |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |  |
| 9. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |  |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей. | Рабочий по дому |  |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |  |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |  |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |  |
| 14. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |  |
| ## Февраль |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Начальник хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек и др.). |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Очистка решеток ливневой канализации от снега и наледи |  | Рабочий по дому |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Гл. инженер |
| 7. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 10. | Регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| ## Март |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Замена домового прибора учета ГВС и отопления |  | По договору |
| 6. | Очистка парапета кровли от снега и наледи |  | Рабочий по дому |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Гл. инженер |
| 8. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 10. | Регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| II квартал 2017 г. |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |  | Гл. инженер |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах |  | Гл. инженер |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  | Гл. инженер |
| 9. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений и удаление мусора из здания. |  | Рабочий по дому |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 15. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| ## Май |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Нач хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Отключение систем отопление и подготовка к ремонтным работам. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Частичная замена керамической плитки на приквартирных площадках |  | Рабочий по дому. |
| 6. | Проведение весеннего осмотра элементов дома |  | Комиссия |
| 7. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 11. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| ## Июнь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Проверка работы пож. гидрантов и комплектации пожарных рукавов в пожарных щитах |  | Рабочий по дому. |
| 4. | Ремонт систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 5. | Частичный ремонт кровли |  | Рабочий по дому |
| 6. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 7. | Устройство дополнительной сети поливочных систем. |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Ремонт просевших отмосток. |  | Рабочий по дому. |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 11. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| III квартал 2017 г. |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания. |  | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Промывка, опресовка и восстановление поврежденной теплоизоляции систем водоснабжения. |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |  | Гл. инженер |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. |  | Рабочий по дому |
| 8. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Ремонт оборудования детской площадки. |  | Рабочий по дому. Сварщик |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 12. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| ## Август |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт, промывка и опресовка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях. |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 7. | Ревизия и ремонт аппаратуры защиты силового оборудования в эл.щитовой дома. |  | Электромонтер |
| 8. | Утепление дверных и оконных проемов. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | Рабочий по дому |
| 10. | Ремонт дверей мест общего пользования. |  | Рабочий по дому |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, мусоросборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| ## Сентябрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 4. | Прочистка, промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). |  | Слесарь-сантехник |
| 5. | Осмотр и подготовка к запуску систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 7. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. |  | Рабочий по дому |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Гл. инженер |
| 9. | Утепление машинного помещения лифта. |  | Рабочий по дому |
| 10. | Демонтаж наружных водоразборных кранов. |  | Слесарь-сантехник |
| 11. | Консервация поливочных систем. |  | Слесарь-сантехник |
| 12. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления в подвале. |  | Рабочий по дому Слесарь-сантехник. |
| 13. | Ремонт и укрепление входных дверей в подвал и мусорокамеру. |  | Рабочий по дому |
| 14. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 15. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 16. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| IV квартал 2017 г. |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Запуск и регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |  | Гл. инженер |
| 6. | Проветривание колодцев. |  | Слесарь-сантехник |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. |  | Гл. инженер |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. |  | Рабочий по дому |
| 10. | Ремонт и утепление входных дверей. |  | Рабочий по дому |
| 11. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. |  | Рабочий по дому |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений |  | Гл. инженер |
| 14. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| ## Ноябрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Нач. тех. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления |  | Слесарь-сантехник |
| 5. | Проветривание колодцев. |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Гл. инженер |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Гл. инженер |
| 10. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| ## Декабрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт, регулировка и устранение мелких неисправностей систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Очистка парапета от снега и наледи. |  | Рабочий по дому |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Гл. инженер |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| 11. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. |  | Гл. инженер |