«УТВЕРЖДАЮ»

#### Председатель Правления

#### НП «Содружество жилищных управляющих

#### организаций Люберецкого района»

Склярова Т. А.

________________

г. Люберцы                                                                                 25 января 2012 г.

#### Отчет НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома

по адресу: г. Люберцы, улица 8 Марта, дом 28 в 2011 г.

| №№ п/п | Наименование работ | # Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| III квартал 2011 г. |  |  |
| Июль |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания. | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации). | Выполнено |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Выполнено |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | Выполнено |
| 8. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, технических этажах в технических подпольях. | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 10. | Ремонт оборудования детской площадки. | Выполнено |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| ## Август |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Модернизация и перевод системы диспетчеризации на обьединенную диспетчерскую. | Выполнено |
| 6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Ревизия и ремонт аппаратуры защиты силового оборудования в эл.щитовой дома. | Выполнено |
| 9. | Утепление оконных проемов и проемов дверей чердачного помещения. | Выполнено |
| 10. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | Выполнено |
| 11. | Ремонт дверей мест общего пользования. | Выполнено |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| ## Сентябрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Прочистка, промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Выполнено |
| 6. | Подготовка к запуску систем центрального отопления. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 9. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 10. | Оборудование окон и ремонт машинного помещения лифта. | Выполнено |
| 11. | Демонтаж наружных водоразборных кранов. | Выполнено |
| 12. | Консервация поливочных систем. | Выполнено |
| 13. | Корчевание пней и восстановление асфальтового покрытия дворовой территории. | Выполнено |
| 14. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления в подвале. | Выполнено |
| 15. | Ремонт и укрепление входных дверей в подвал и мусорокамеру. | Выполнено |
| 16. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 17. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 18. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| IV квартал 2011 г. |  |  |
| Октябрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Подготовка к запуску систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Пуск тепла и регулировка системы отопления | Выполнено |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 8. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | Выполнено |
| 9. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 10. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. | Выполнено |
| 11. | Ремонт и утепление входных дверей. | Выполнено |
| 12. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Выполнено |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений | Выполнено |
| 15. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| ## Ноябрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
|  | Регулировка системы центрального отопления | Выполнено |
| 4. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 5. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 6. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 7. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 8. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 9. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| ## Декабрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Регулировка системы центрального отопления | Выполнено |
| 6. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 7. | Очистка парапета от снега и наледи. | Выполнено |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 11. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |