#### Отчет НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома

по адресу: г. Люберцы, улица Гоголя, дом 6.

в 2014 г.

| №№ п/п | Наименование работ | # Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| III квартал 2014 г. |  |  |
| Июль |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания. | Выполнено |
| 2. | Очистка чердаков от строительного мусора. | Выполнено |
| 3. | Откачка воды из подвала дома. | Выполнено |
|  | Проветривание подвалов. | Выполнено |
| 4. | Ремонт трубопроводов и восстановление поврежденной теплоизоляции систем водоснабжения. | Выполнено |
| 5. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 6. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 7. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 8. | Проверка исправности вентиляционных каналов. | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 12. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| ## Август |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2 | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Выполнено |
| 3. | Очистка подвала от строительного мусора. | Выполнено |
| 4. | Оборудование приямков для дренажных насосов в подвале. | Выполнено |
| 5. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 6. | Ремонт, промывка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 7. | Проверка готовности, гидравлические испытания системы отопления. | Выполнено |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 9. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях. | Выполнено |
| 10. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 11. | Ревизия и ремонт аппаратуры защиты силового оборудования в эл.щитовой дома. | Выполнено |
| 12. | Утепление дверных и оконных проемов. | Выполнено |
| 13. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений на крыше | Выполнено |
| 14. | Ремонт дверей мест общего пользования. | Выполнено |
| 15. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 16. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 17. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| ## Сентябрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Ремонт отмостков дома | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Прочистка, промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Выполнено |
| 6. | Осмотр и подготовка к запуску систем центрального отопления. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 9. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 10. | Утепление машинного помещения лифта. | Выполнено |
| 11. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления в подвале. | Выполнено |
| 12. | Ремонт и укрепление входных дверей в подвал и мусорокамеру. | Выполнено |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 15. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| IV квартал 2014 г. |  |  |
| Октябрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Запуск и регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 6. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 7. | Проверка исправности вентиляционных каналах. | Выполнено |
| 8. | Замена металических входных дверей в подьезды | Выполнено |
| 9. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. | Выполнено |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений | Выполнено |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| ## Ноябрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Регулировка доводчиков и пружин входных дверей и переходных балконов и восстановление отсутствующего остекления окон и дверей | Выполнено |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| ## Декабрь |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ремонт, регулировка и устранение мелких неисправностей систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 6. | Очистка парапета от снега и наледи. | Выполнено |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |