«УТВЕРЖДАЮ»

#### Председатель Правления

#### НП «Содружество жилищных управляющих

#### организаций Люберецкого района»

Склярова Т. А.

________________

г. Люберцы                                                                                 10 декабря 2011 г.

#### План работ НП «Содружество жилищных управляющих

#### организаций Люберецкого района»

по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома

по адресу: г. Люберцы, улица Льва Толстого, дом 11, корп. 2.

в 2011 г.

| №№ п/п | Наименование работ |  | # Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| I квартал 2011 г. |  |  |  |
| Январь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Начальник технического участка |  |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |  |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | Слесарь-сантехник |  |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |  |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Начальник. тех. участка |  |
| 6. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Начальник. тех. участка |  |
| 7. | Очистка парапета кровли от снега и наледи. | Рабочий по дому |  |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Начальник. тех. участка |  |
| 9. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |  |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей. | Рабочий по дому |  |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |  |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |  |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Начальник. тех. участка |  |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |  |
| ## Февраль |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Начальник. тех., хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Очистка кровли от снега и наледи |  | Рабочий по дому |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Нач. тех. участка. |
| 7. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 10. | Регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка. |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| ## Март |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Очистка парапета кровли от снега и наледи |  | Рабочий по дому |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Нач. тех. участка. |
| 7. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 9. | Регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |
| 12. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| II квартал 2011 г. |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |  | Нач. тех. участка |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах |  | Нач. тех. участка |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  | Нач. тех. участка |
| 9. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений и удаление мусора из здания. |  | Рабочий по дому |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |
| 15. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| ## Май |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Косметический ремонт холла первого этажа. |  | Маляр, рабочий по дому. |
| 6. | Проведение весеннего осмотра элементов дома |  | Комиссия |
| 7. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Консервация системы центрального отопления |  | Слесарь-сантехник |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |
| 12. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| ## Июнь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Комплектация и установка пожарных рукавов в пожарные щиты |  | Рабочий по дому. |
| 6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, технических этажах в технических подпольях. |  | Рабочий по дому |
| 7. | Ремонт систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Устройство дополнительной сети поливочных систем. |  | Слесарь-сантехник |
| 10. | Ремонт просевших отмосток. |  | Рабочий по дому. |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех участка |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| III квартал 2011 г. |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. и хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Восстановление теплоизоляции систем отопления. Ремонт систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Ремонт ИТП (с разборкой теплообменников) |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |  | Нач. тех участка |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. |  | Рабочий по дому |
| 8. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, технических этажах в технических подпольях. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 10. | Ремонт просевших отмосток. |  | Рабочий по дому |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник, электромонтер |
| ## Август |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. и хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, технических этажах в технических подпольях. |  | Рабочий по дому |
| 7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Замена доводчиков и пружин на входных дверях и дверях переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 10. | Утепление оконных проемов и проемов дверей переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 11. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | Рабочий по дому |
| 12. | Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования. |  | Рабочий по дому |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, мусоросборщик, дворник |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех участка |
| 15. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник, электромонтер |
| ## Сентябрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. и хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Ревизия и ремонт защитной аппаратуры в эл. щитовой дома. |  | Электромонтер |
| 6. | Регулировка и наладка систем автоматического управления системы отопления. |  | Слесарь-сантехник электромонтер |
| 7. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Нач. тех участка |
| 10. | Утепление оконных проемов и проемов дверей переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 11. | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов. |  | Слесарь-сантехник |
| 12. | Консервация поливочных систем. |  | Слесарь-сантехник |
| 13. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 14. | Замена доводчиков и пружин на входных дверях и дверях переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 15. | Ремонт и укрепление входных дверей. |  | Рабочий по дому |
| 16. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 17. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |
| 18. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Электромонтер, слесарь-сантехник |
| IV квартал 2011 г. |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. и хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Подготовка к запуску систем центрального отопления. |  | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 5. | Пуск тепла и регулировка системы отопления |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) |  | Слесарь-сантехник |
| 7. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |  | Нач. тех. участка |
| 8. | Проветривание колодцев. |  | Слесарь-сантехник |
| 9. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. |  | Нач. тех. участка |
| 10. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. |  | Рабочий по дому |
| 11. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Нач. тех. участка |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. |  | Рабочий по дому |
| 13. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 14. | Доустановка доводчиков и пружин на входных дверях и дверях переходных лоджий. |  | Рабочий по дому |
| 15. | Ремонт и укрепление входных дверей. |  | Рабочий по дому |
| 16. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. |  | Рабочий по дому |
| 17. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 18. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений |  | Нач. тех. участка |
| 19. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Электромонтер, слесарь-сантехник |
| ## Ноябрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. хоз. и тех. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления |  | Слесарь-сантехник |
| 5. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Нач. тех. участка |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 8. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. |  | Рабочий по дому |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |
| 11. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник, электромонтер |
| ## Декабрь |  |  |  |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания |  | Нач. тех. и хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) |  | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). |  | Электромонтер |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления |  | Слесарь-сантехник |
| 5. | Проветривание колодцев |  | Слесарь-сантехник |
| 6. | Очистка парапета кровли от снега и наледи |  | Рабочий по дому |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. |  | Нач. тех. участка |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей |  | Рабочий по дому |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |  | Уборщик, дворник |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  | Слесарь-сантехник, электромонтер |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях |  | Нач. тех. участка |